**Specyfikacje techniczne**

**wykonania i odbioru robót budowlanych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia:** | Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy  Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – etap II. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres obiektu budowlanego:** | Drogi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna |

|  |  |
| --- | --- |
| Numer specyfikacji: | ST 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupa robót:** | 452 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Klasy robót:** | 4523 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie robót:** | 45233 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres zamawiającego:** | **Gmina Konstancin-Jeziorna**  **ul. Piaseczyńska 77**  **05-520 Konstancin-Jeziorna** |

**Podstawa prawna niniejszego dokumentu:** rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

**WSTĘP**

* 1. **Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej, standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne odnoszące się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

|  |
| --- |
| **Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy**  **Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – etap II.** |

* 1. **Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych   
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót   
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,   
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

* 1. **Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi odbioru robót (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ich wykonania (SST) .

**l .4. Określenia podstawowe**

Ilekroć w ST jest mowa o:

1. **robotach budowlanych** - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające   
   na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
2. **obiekcie budowlanym** - należy przez to rozumieć budowlę – drogę;
3. **urządzeniach budowlanych** - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu   
   lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place   
   pod śmietniki;
4. **terenie budowy** - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
5. **prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane** - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
6. **dokumentacji budowy** - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu;
7. **dokumentacji powykonawczej** - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
8. **aprobacie technicznej** - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;
9. **właściwym organie** - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -

- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

1. **wyrobie budowlanym** - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania   
   lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
2. **kierowniku budowy** — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona   
   do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;
3. **laboratorium** - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych   
   z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych, oraz rodzajów prowadzonych robót.
4. **materiałach** - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane   
   jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie   
   z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego;
5. **odpowiedniej zgodności** - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone   
   to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
6. **poleceniu Inspektora Nadzoru** - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;
7. **rekultywacji** - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy   
   lub robót budowlanych;
8. **części obiektu lub etapie wykonania** - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji użytkowych i możliwą   
   do odebrania i przekazania do eksploatacji;
9. **ustaleniach technicznych** - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych;
10. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych,   
    jak również przy odbiorze gotowego obiektu;
11. **istotnych wymaganiach** — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane;
12. **przedmiarze robót** - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie numeru specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
13. **robocie podstawowej** - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe   
    do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

**l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność   
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.

**1 .5. 1. Przekazanie terenu budowy**

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poziomej i pionowej państwowej osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty osnowy Wykonawca odtworzy (w przypadku nie zniszczenia punktów stabilizacji podziemnej) i utrwali na własny koszt, a w przypadku całkowitego ich zniszczenia, na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność związana   
ze zgłoszeniem takiego faktu do właściwego miejscowo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji formalnych, prawnych i finansowych wynikających z tego faktu.

**l .5.2. Zgodność robót ze SST**

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące   
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

**Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.**

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST.

Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne   
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,   
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

**1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy**

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje   
się, że stanowi element ceny umownej.

**1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
2. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   
   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami   
   i gazami;
3. możliwość powstania pożaru.

**1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa**

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych   
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

**1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej**

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji   
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych   
mu przez Zamawiającego.

**1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów**

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

**1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy**

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy   
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej   
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

**1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót**

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

**1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów**

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650), Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

**2. SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

**3. TRANSPORT**

**3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które   
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie   
z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym   
w umowie.

**3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych**

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń   
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

**4. WYKONANIE ROBÓT**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w SST, a także   
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę   
w terminach wskazanych w umowie, pod groźbą wstrzymania robót.   
Skutki finansowe z wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiający może powołać, uprawnionego do kierowania i nadzorowania prowadzonych robót budowlanych, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie reprezentował Zamawiającego.

**5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**5.1. Certyfikaty i deklaracje**

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat oraz znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   
   z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm oraz aprobat technicznych;
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, podlegają certyfikacji ogólnej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda   
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

**6. OBMIAR ROBÓT**

**6.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w jednostkach określonych w umowie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością i czasie określonym w umowie.

**6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów**

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz innych katalogach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

**6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy**

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,   
w całym okresie trwania robót.

**7. ODBIÓR ROBÓT**

**7. 1. Rodzaje odbiorów robót**

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

* odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
* odbiorowi częściowemu;
* odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);
* odbiorowi po upływie okresu rękojmi;
* odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

**7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

**7.3. Odbiór częściowy robót**

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych   
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

**7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót**

**7.4. 1. Zasady odbioru ostatecznego robót**

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   
do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie   
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

**7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)**

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót oraz zatwierdzony kosztorys powykonawczy, sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

**8. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**8.1 Ustalenia ogólne**

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla tej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

**9. PRZEPISY ZWIĄZANE**

**9. 1. Ustawy**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290   
 z póz. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.   
 z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).

**9. 2. Rozporządzenia**

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.   
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa   
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   
(Dz. U. nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

**9.3. Inne dokumenty i instrukcje**

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,   
(tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci instalacji Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2

**Szczegółowe Specyfikacje Techniczne**

**Wykonania Robót**

**1. WSTĘP**

**1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

|  |
| --- |
| **Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy**  **Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – etap II** |

**1.2. Zakres stosowania SST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko   
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

**1.3. Zakres robót objętych SST**

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV.

**1.4. Materiały**

Wykonawca, do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe, posiadające miedzy innymi określone przepisami prawa atesty, certyfikaty, itp. wyroby budowlane Jeżeli zlecona naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, Wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów o cenach zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez Zamawiającego. Wszystkie materiały konieczne do dokonania napraw wskazanych w rozdz. 2 niniejszej specyfikacji są własnością Wykonawcy.

1. **WYKONANIE ROBÓT**

**2.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową o grubości warstwy 4 cm, powierzchni do 5 m², z ręcznym obcinaniem krawędzi**.**. *jednostka – 1 m2 naprawionej nawierzchni***

Remont nawierzchni z wypełnieniem masą mineralno – asfaltową ubytków o powierzchni,   
do 5 m**²,** po wycięciu, będzie wymagał:

1. wycięcia piłą foremnych, zbliżonych do kwadratu, miejsc uszkodzonej nawierzchni;
2. skucia, załadunku, wywozu i utylizacji gruzu asfaltowego;
3. oczyszczenia i osuszenia naprawianej nawierzchni;
4. skropienia dna oraz ścianek podbudowy emulsją bitumiczną w ilości 1,00 do 1,5kg/m2;
5. wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm, po zagęszczeniu walcem;
6. uszczelnienia strefy demarkacyjnej emulsją asfaltową (połączeń istniejącej i nowej  
    nawierzchni asfaltowej);
7. miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA 1**

Pozycja kosztorysowa nie przewiduje wykonania nawierzchni asfaltowej grubszej   
niż 4 cm (po zagęszczeniu). Ubytki głębsze należy kosztorysować wg pozycji pozostałych.

Dotyczy naprawy wyłuszczeń nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm.

**UWAGA 2**

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z jezdni na pobocze.

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne, gruz i kruszywo. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót bez odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

**2.2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową o grubości warstwy 5 cm, o powierzchni do 5 m², z uzupełnieniem destruktem asfaltowym podbudowy o gr. śr. 8 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi.**

***jednostka – 1 m2 naprawionej nawierzchni.***

Remont nawierzchni z wypełnieniem masą mineralno – asfaltową oraz uzupełninie podbudowy destruktem ubytków o powierzchni do 5 m**²,** po wycięciu, będzie wymagał:

1. wycięcia piłą foremnych, zbliżonych do kwadratu, miejsc uszkodzonej nawierzchni;
2. skucia, załadunku, wywozu i utylizacji gruzu asfaltowego;
3. wyrównania i uzupełnienia ubytków podbudowy destruktem asfaltowym o średniej  
    grubości 8 cm, wraz ze mechanicznym zagęszczeniem;
4. oczyszczenia i osuszenia podbudowy;
5. skropienia dna oraz ścianek podbudowy emulsją bitumiczną w ilości 1,00 do 1,5 kg/m2;
6. wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm   
    po zagęszczeniu walcem;
7. uszczelnienia strefy demarkacyjnej emulsją asfaltową (połączeń istniejącej i nowej  
    nawierzchni asfaltowej);
8. miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA 1**

Pozycja kosztorysowa nie przewiduje wykonania nawierzchni bitumicznej grubszej niż 5 cm (po zagęszczeniu walcem). Ubytki głębsze należy skosztorysować wg pozycji pozostałych.

Dotyczy naprawy ubytku nawierzchni bitumicznej o głębokości do 5 cm, wraz z uzupełnieniem podbudowy destruktem asfaltowym o średniej grubości 8 cm.

**UWAGA 2.**

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z jezdni na pobocze.

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne, gruz i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót bez odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

**2.3. Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową, z użyciem rozściełacza do układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeniu - 5 cm, powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m².**

***jednostka – 1 m2 naprawionej nawierzchni.***

Remont nawierzchni z wypełnieniem masą mineralno – asfaltową ubytków o powierzchni powyżej 5 m**²,** po wycięciu, będzie wymagał:

1. frezowania uszkodzonej nawierzchni o grubości 5 cm;
2. załadunku, wywozu i utylizacji frezu asfaltowego;
3. oczyszczenia, odpylenia i osuszenia miejsca wbudowania mieszanki mineralno-  
    - asfaltowej;
4. skropienia dna oraz ścianek naprawianej nawierzchni emulsją bitumiczną w ilości 1,00 do 1,5 kg/m2;
5. wykonania naprawy poprzez wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej za pomocą  
    rozściełacza do mas bitumicznych, gr. warstwy po zagęszczeniu walcem 5 cm;
6. właściwego, dostosowanego do zastosowanych wyrobów, zagęszczenia warstwy   
    bitumicznej walcem drogowym;
7. uszczelnienia strefy demarkacyjnej taśmą asfaltową (połączeń rodzimej i nowej warstwy   
    bitumicznej);
8. miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA 1**

Nie przewiduje się wykonania nawierzchni asfaltowej grubości większej niż 5 cm.

**UWAGA 2**

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego klasy **AC11S.**

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego certyfikat jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

**UWAGA 3**

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z jezdni na pobocze.

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne, gruz i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót bez odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

**2.4. Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową wraz z wzmocnieniem podbudowy warstwą wyrównawczą (mieszanka mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm- 50 km/m2, z użyciem rozściełacza do układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeni - 5 cm, powierzchnia nawierzchni powyżej - 5 m².**

***jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni***

Remont nawierzchni z wypełnieniem masą mineralno – asfaltową ubytków o powierzchni powyżej 5 m**²,** po wycięciu, będzie wymagał:

1. frezowania korekcyjnego uszkodzonej nawierzchni do grubości średnio 4 cm;
2. załadunku, wywozu i utylizacji frezu asfaltowego;
3. oczyszczenia, odpylenia i osuszenia naprawianej powierzchni;
4. wzmocnienia istniejącej podbudowy poprzez wbudowanie warstwy wyrównawczej  
    (mieszanka mineralno-asfaltowa) w ilości śr. 2 cm – to jest śr. 50 kg/m2;
5. skropienia dna oraz ścianek naprawianej nawierzchni emulsją bitumiczną w ilości

od 1 ,00 do 1,5 kg/m2;

1. wykonania naprawy poprzez wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej za pomocą  
    rozściełacza do mas bitumicznych, grubość warstwy po zagęszczeniu walcem 5 cm;
2. właściwego, dostosowanego do zastosowanych wyrobów, zagęszczenia warstwy   
    bitumicznej walcem drogowym;
3. uszczelnienia strefy demarkacyjnej taśmą asfaltową (połączeń istniejącej i nowej   
    nawierzchni asfaltowej);
4. miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA 1**

Nie przewiduje się wykonania nawierzchni asfaltowej grubości większej niż 5 cm.

**UWAGA 2**

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego klasy **AC11S.**

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego certyfikat jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

**UWAGA 3**

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z jezdni na pobocze.

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne, gruz i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót bez odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

**2.5. Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym do 1 m3.**

***jednostka 1 m3 naprawianej nawierzchni***

Remont (zabezpieczenie technologiczne ubytków) nawierzchni będzie wymagał:

a) oczyszczenia naprawianej powierzchni;

b) uzupełnienia ubytku destruktem asfaltowym;

c) mechanicznego zagęszczenia wbudowanego materiału;

d) miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA 1**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Zamawiający przewiduje dokonanie zabezpieczenia ubytków w nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego. Jednostka kosztorysowa do 1 m3 oznacza, że Zamawiający wskaże Wykonawcy ubytki w różnych lokalizacjach gminy, do których naprawy Wykonawca użyje destruktu w ilości mniejszej lub równej 1 m3.

Jeżeli zabezpieczenie wskazanych przez Zamawiającego ubytków przekroczy 1m3 wbudowanego destruktu wtedy rozliczenie nastąpi na podstawie pozycji opisanej w pkt 2.6 niniejszej specyfikacji.

**UWAGA 2**

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z jezdni na pobocze.

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne, gruz i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót bez odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

**2.6. Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym   
powyżej 1 m3.**

***jednostka 1 m3 naprawianej nawierzchni***

Remont (zabezpieczenie technologiczne ubytków) nawierzchni będzie wymagał:

oczyszczenia naprawianej powierzchni;

b) uzupełnienia ubytku destruktem asfaltowym;

c) mechanicznego zagęszczenia wbudowanego materiału;

d) miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA 1**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Zamawiający przewiduje dokonanie zabezpieczenia ubytków w nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego. Jednostka kosztorysowa powyżej 1 m3 oznacza, że Zamawiający wskaże Wykonawcy ubytki w różnych lokalizacjach gminy, do których naprawy Wykonawca użyje destruktu w ilości większej   
niż 1 m3.

Jeżeli zabezpieczenie ubytków wskazanych przez Zamawiającego nie przekroczy   
1m3 wbudowanego destruktu asfaltowego wtedy rozliczenie nastąpi na podstawie pozycji   
pkt 2.5 niniejszej specyfikacji.

**UWAGA 2**

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z jezdni na pobocze.

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne, gruz i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót bez odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

**2.7-8. Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej betonem klasy C12/15.**

**Regulacja wysokościowa zaworów wodnych i gazowych betonem klasy C12/15.**

***Jednostka – 1 szt.***

Należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej włazów studzienek i zaworów.   
W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub zaworu, zdjęcie regulowanego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie włazu/zaworu na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki (o powierzchni do 2 m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizację odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń   
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Sposób wykonania robót będzie podlegał odbiorowi także przez administratora regulowanego urządzenia.